## 표지
|  | 문서번호 | PJE_REQ_A02
무인 전기 택시 구독형 서비스
2023-12-06
[ AI기반 이동수단 서비스 ]

## 기능 요구사항(SFR)
기능 요구사항(SFR)
번호 | 기능 구분 | 요구사항 구분 | 요구사항ID | 요구사항명 | 상세 요구사항 ID | 상세요구사항 | 요구사항 출처 | 업무구분 | 수용 여부 | 비고
1 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-003 | 실시간 관측 자료 조회 (관측지 정보) | REQ-SFR-003-01 | O 수질(유량, 수온, 전기전도도, pH, 탁도,알칼리도, 조류, 망간, 유기물(TOC),T-N, T-P) 관측지 정보 및 데이터 조회 | 제안요청서 | 포탈 | 조건부 수용
2 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-003 | 실시간 관측 자료 조회 (관측지 정보) | REQ-SFR-003-02 | O 기상(대기압,증발산량, 습도, 이슬점, 일강우량, 연/월강우량, 누적강우량, 태양 복사량, 기온, 열 지수, 풍속, 풍향) 관측지 정보 및 데이터 조회 | 제안요청서 | 포탈 | 조건부 수용
3 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-004 | 실시간 관측 자료 조회 (다운로드) | REQ-SFR-004-01 | O 수질(유량, 수온, 전기전도도, pH, 탁도,알칼리도, 조류, 망간, 유기물(TOC),T-N, T-P) 관측 데이터 다운로드 | 제안요청서 | 포탈 | 조건부 수용
4 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-004 | 실시간 관측 자료 조회 (다운로드) | REQ-SFR-004-02 | O 기상(대기압,증발산량, 습도, 이슬점, 일강우량, 연/월강우량, 누적강우량, 태양 복사량, 기온, 열 지수, 풍속, 풍향) 관측 데이터 다운로드 | 제안요청서 | 포탈 | 조건부 수용
5 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-005 | 유관기관 자료 조회 (위치정보 및 데이터) | REQ-SFR-005-02 | O대전광역시 정수장 수질관리시스템 연계자료의 위치정보 및 데이터 조회 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
6 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-005 | 유관기관 자료 조회 (위치정보 및 데이터) | REQ-SFR-005-03 | O청주시 정수장 수질관리시스템 연계 자료의 위치정보 및 데이터 조회 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
7 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-005 | 유관기관 자료 조회 (위치정보 및 데이터) | REQ-SFR-005-04 | O공주시 정수장 수질관리시스템 연계 자료의 위치정보 및 데이터 조회 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
8 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-005 | 유관기관 자료 조회 (위치정보 및 데이터) | REQ-SFR-005-05 | O국가수자원종합정보시스템(하천별 수위) 연계 자료의 위치정보 및 데이터 조회 O국가수자원종합정보시스템(유량) 연계 자료의 위치정보 및 데이터 조회 O국가수자원종합정보시스템(유역특성 정보)연계 자료의 위치정보및 데이터 조회 | 제안요청서 | 포탈 | 조건부 수용
9 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-005 | 유관기관 자료 조회 (위치정보 및 데이터) | REQ-SFR-005-06 | O전국오염원조사시스템(폐수배출업소 현황) 연계 자료의 위치정보 및 데이터 조회 O전국오염원 조사시스템 (특정수질 유해물질 배출량) 연계 자료의 위치정보 및 데이터 조회 O전국오염원조사시스템(총량관리대 상지역 및 배출허용기준지역 정보) 연계 자료의 위치정보 및 데이터 조회 | 제안요청서 | 포탈 | 조건부 수용
10 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-005 | 유관기관 자료 조회 (위치정보 및 데이터) | REQ-SFR-005-07 | O 기상시스템 연계 자료의 위치정보 및 데이터 조회 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
11 | 비기능 | 기능 | REQ-SFR-006 | 유관기관 자료 연계 | REQ-SFR-006-01 | O 대전광역시 정수장 수질관리시스템연계 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
12 | 비기능 | 기능 | REQ-SFR-006 | 유관기관 자료 연계 | REQ-SFR-006-02 | O 청주시 정수장 수질관리시스템연계 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
13 | 비기능 | 기능 | REQ-SFR-006 | 유관기관 자료 연계 | REQ-SFR-006-03 | O 공주시 정수장 수질관리시스템연계 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
14 | 비기능 | 기능 | REQ-SFR-006 | 유관기관 자료 연계 | REQ-SFR-006-04 | O 국가수자원종합정보시스템(하천별수위) 연계 O 국가수자원종합정보시스템(유량)연계 O 국가수자원종합정보시스템(유역특성 정보)연계 | 제안요청서 | 포탈 | 조건부 수용
15 | 비기능 | 기능 | REQ-SFR-006 | 유관기관 자료 연계 | REQ-SFR-006-05 | O 전국오염원조사시스템(폐수배출업소 현황) 연계 O 전국오염원조사시스템(특정수질유해물질 배출량) 연계 O 전국오염원조사시스템(총량관리대상지역 및 배출허용기준 지역정보) 연계 | 제안요청서 | 포탈 | 조건부 수용
16 | 비기능 | 기능 | REQ-SFR-006 | 유관기관 자료 연계 | REQ-SFR-006-06 | O 기상시스템 연계 * 시스템간 연계방식은 API 또는 DB링크방식으로 K-water와 협의하여 진행 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
17 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-008 | 센서네트워크 맵 구축 기능 개선 | REQ-SFR-008-01 | O 수리적 수질적 연결성을 고려한 이상수질 구간 추천 분할 및 설정 - 센서 그룹화 등을 통한 감시구간 설정 기능 | 제안요청서 | 포탈 | 조건부 수용
18 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-008 | 센서네트워크 맵 구축 기능 개선 | REQ-SFR-008-02 | O 센서네트워크 맵 구축 및 편집 기능 개선 - 기 구축된 취수장, 광역 및 지방상수도의 센서네트워크 맵 수정, 보완을 위한 객체 복사/붙여넣기/정렬 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
19 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-008 | 센서네트워크 맵 구축 기능 개선 | REQ-SFR-008-03 | O 사용자 정의 가상 태그 생성 및 감시 기능 구현 - 실시간 계측데이터의 사칙연산에 의한 가상 태그 생성 - 감시기준 부여 등을 통한 이상 감시 및 알람 기능 | 제안요청서 | 포탈 | 조건부 수용
20 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-008 | 센서네트워크 맵 구축 기능 개선 | REQ-SFR-008-04 | O 모델 생성 및 실시간 감시를 위한 옵션 설정 기능 구현 | 제안요청서 | 포탈 | 조건부 수용
21 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-011 | 수질 예측모델 생성, 관리 및 주기적 자동 업데이트 | REQ-SFR-011-01 | O 머신러닝 기반 수질예측 모델 생성을 위한 학습 Data Set 생성 - 감시구간 내 계측기의 Time Lag를고려한 최근 2주간 Data Set을DB로부터 주기적 생성 및 AI 분석서버로 전송 | 제안요청서 | 수질예측 | 수용
22 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-011 | 수질 예측모델 생성, 관리 및 주기적 자동 업데이트 | REQ-SFR-011-02 | O 머신러닝 기반 수질예측 모델 생성을 위한 학습 Data Set 생성 - Time Lag는 Cross-correlation 등 통계적 시계열 데이터의 유사도 측정 기법의 개발 - 학습데이터 신뢰도 관리를 위한 결측 데이터 자동 재수집 - 오·결측 데이터 현황 및 검·보정 결과 보고서 생성 | 제안요청서 | 수질예측 | 수용
23 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-011 | 수질 예측모델 생성, 관리 및 주기적 자동 업데이트 | REQ-SFR-011-03 | O 머신러닝 기반 수질예측 모델 생성 - 예측모델은 설정된 생성주기에 따라 자동 생성 및 업데이트 되어야 하며, 계측기의 추가 설치 등 센서네트워크 맵 변경에 따라 자동으로 업데이트되어야 함 | 제안요청서 | 수질예측 | 조건부 수용
24 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-011 | 수질 예측모델 생성, 관리 및 주기적 자동 업데이트 | REQ-SFR-011-04 | O 머신러닝 기반 수질예측 모델 생성 - 시계열 변화 분석을 위하여 사용자가 선택한 예측모형을저장·관리 할 수 있어야 하며, 필요한 경우 실시간 감시에 적용도 가능해야 함 | 제안요청서 | 수질예측 | 수용
25 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-012 | 수질오염 예측결과 조회 | REQ-SFR-012-01 | O 수질오염 예측 모델 적용 O 공간적 상관분석 기능 O 시계열 상관분석 기능 O 공간분포 분석 기능 O 수질오염 예측 결과 조회(지도정보) O 수질오염 예측 결과 조회(데이터) O 수질오염 예측 결과 다운로드 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
26 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-014 | 이상수질 알람 및 위치표출 | REQ-SFR-014-01 | O 이상수질 알람 - 이상수질이 감지된 경우 발생 이벤트를 표출 - 동시에 지정된 담당자에게 자동으로 메일, SMS를 전송 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
27 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-014 | 이상수질 알람 및 위치표출 | REQ-SFR-014-02 | O 이상수질 위치 표시 - 센서를 기반으로 이상수질이 감지되므로 센서위치를 중심으로 개략적인 이상수질 위치를 사용자에게 표출 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
28 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-015 | 이상수질 이벤트 관리 | REQ-SFR-015-01 | O 이상수질 감지 이벤트 관리 - 수질 예측모델이 감시한 이상수질 지점을 사용자가 쉽게 파악할 수 있도록 관리기능 구현 - 자주 이상수질이 감지 되는 구간은 블랙리스트라 하여 담당자가 중점관리를 할 수 있도록 구현 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
29 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-015 | 이상수질 이벤트 관리 | REQ-SFR-015-02 | O 예측모델 이상수질 감지 정확도 통계관리 - 수질 예측모델의 이상수질 정확도 향상·유지를 위하여 예측모델이 감지한 지점과 실제 사고가 난 지점에 대해 관리할 수 있는 기능 구현 | 제안요청서 | 포탈 | 조건부 수용
30 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-016 | 신속한 복구 및 대응을 위한 의사결정 지원 | REQ-SFR-016-01 | O 신속·정확한 One-Stop 이상수질인지 및 대응 의사결정 지원 - 이상수질 예측모델에서 추정된 취수지점의 피해영향 최소화를 위한 정수공정 대응 및 수자원 시설 제어를 주관기관 위기관리 모듈과 연계하여 그 위치들을 탐색 및 GIS 표출 - 이상수질 등급에 따른 피해영향이 자동으로 분석·표출되도록 구현 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
31 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-017 | 기존 이상 감지 기능과의 연계 | REQ-SFR-017-01 | O 기존 이상감지 기능과의 연계된 종합적 이상알람 표출 - 실시간 계측데이터와 IoT데이터를 조합하여 기존 이상 감시·관리 모듈의 감시결과와 연계한 종합적 이상감시 현황판 구현 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
32 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-018 | 오염지역 관리서비스 | REQ-SFR-018-01 | O 오염지역 위치정보 입력/수정/삭제 O 오염지역 감시정보 입력/수정/삭제 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
33 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-018 | 오염지역 관리서비스 | REQ-SFR-018-02 | O 등록한 감시 정보 조회(위치정보) O 등록한 감시 정보 조회(데이터) | 제안요청서 | 포탈 | 수용
34 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-018 | 오염지역 관리서비스 | REQ-SFR-018-03 | O 등록한 감시 정보 다운로드 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
35 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-019 | 이상수질 시나리오 제공 서비스 | REQ-SFR-019-02 | O 오염시나리오 정보 다운로드 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
36 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-020 | 상수원, 취수장, 정수장 개방데이터 공개 | REQ-SFR-020-02 | O 위치정보 행정구역(급수구역)에 따른 수도시설 (정수장, 취수장) 선택 기능 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
37 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-020 | 상수원, 취수장, 정수장 개방데이터 공개 | REQ-SFR-020-03 | O 수도시설(정수장, 취수장) 별 실시간 수질 조회 기능 (탁도, pH, 잔류염소, 전기전도도 등) | 제안요청서 | 포탈 | 수용
38 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-020 | 상수원, 취수장, 정수장 개방데이터 공개 | REQ-SFR-020-04 | O 상수원(대청호) 수질 조회 기능 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
39 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-020 | 상수원, 취수장, 정수장 개방데이터 공개 | REQ-SFR-020-05 | O 행정안전부 ‘공공데이터포털’ 연계 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
40 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-023 | 관리자서비스(디바이스 위치 및 상태) | REQ-SFR-023-01 | O 디바이스 등록 정보 관리 (입력/수정/삭제) | 제안요청서 | 포탈 | 수용
41 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-023 | 관리자서비스(디바이스 위치 및 상태) | REQ-SFR-023-02 | O 디바이스 상태 정보 관리 (입력/수정/삭제) | 제안요청서 | 포탈 | 수용
42 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-023 | 관리자서비스(디바이스 위치 및 상태) | REQ-SFR-023-03 | O 디바이스 정상 동작 확인 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
43 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-024 | 관리자서비스(QC 관리) | REQ-SFR-024-01 | O QC 센서 기준값 관리(수정/삭제) | 제안요청서 | 포탈 | 수용
44 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-024 | 관리자서비스(QC 관리) | REQ-SFR-024-02 | O 검사 결과 정보 관리(수정/삭제) | 제안요청서 | 포탈 | 수용
45 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-024 | 관리자서비스(QC 관리) | REQ-SFR-024-03 | O QC 센서 조회 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
46 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-025 | 관리자서비스(통계관리) | REQ-SFR-025-01 | O 관측통계 조회 및 다운로드 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
47 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-025 | 관리자서비스(통계관리) | REQ-SFR-025-02 | O 수신율 통계 조회 및 다운로드 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
48 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-025 | 관리자서비스(통계관리) | REQ-SFR-025-03 | O 품질 검사 통계 조회 및 다운로드 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
49 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-026 | 관리자서비스(사용자 관리) | REQ-SFR-026-01 | O 사용자 관리(입력/수정/삭제) | 제안요청서 | 포탈 | 수용
50 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-026 | 관리자서비스(사용자 관리) | REQ-SFR-026-02 | O 로그인/로그아웃 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
51 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-026 | 관리자서비스(사용자 관리) | REQ-SFR-026-03 | O 접속 현황 조회 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
52 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-026 | 관리자서비스(사용자 관리) | REQ-SFR-026-04 | O 접속 통계 조회 및 다운로드 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
1 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-001 | 회원가입 사항 | REQ-SFR-001-01 | 가입시, 아이디, 비밀번호, 이름. 전화, 주소, 결제 카드. 이용시작일, 종료일 표기. | 회의록 | 화면 | 수용
2 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-002 | 이용 안내 | REQ-SFR-002-01 | 주간단위로 구독할지, 월간단위로, 구독할지, 연간으로 구독할지. | 회의록 | 화면 | 수용
3 | 기능 | 기능 |  |  | REQ-SFR-002-02 | 이용시, 소형, 중형, 대형 차로 이용가능 | 회의록 | 화면 | 수용
4 | 기능 | 기능 |  |  | REQ-SFR-002-03 | 탈퇴시 환불 안내. 날별로 계산, 환불기능. | 회의록 | 화면 | 수용
5 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-003 | 홍보 페이지 사항 | REQ-SFR-003-01 | 서비스의 장점. | 회의록 | 화면 | 수용
6 |  |  |  |  | REQ-SFR-003-02 | 서비스의 홍보.
7 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-004 | 구독서비스 안내 | REQ-SFR-004-01 | 가입 안내. | 회의록 | 화면 | 수용
8 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-005 | 로그인 창 | REQ-SFR-005-01 | 현재 서비스 상태 확인. 내정보 관리. 구독 서비스 안내. | 회의록 | 화면 | 수용
| 기능 | 기능 | REQ-SFR-006 | 문의 게시판 | REQ-SFR-006-01 | 누구나 글남길수 있음. 답변은 관리자가 남김. | 회의록 | 화면 | 수용
9 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-007 | 이용자 서비스 화면 | REQ-SFR-004-01 | O 사용자의 앱 기능. - 로그인 창. - 몇시간 후 이용 예정인지, 출발지, 도착지 입력. -화면으로 얼마후 도착 예정인지, 현 위치 어디인지 사용자에게 화면으로 전송. | 회의록 | 화면 | 비수용 | 현재는 이미지로만 구현,
10 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-008 | 관리자 서비스 화면 | REQ-SFR-005-01 | O 관리자 메인 페이지. -현재 운용 가능 대수. -운용하고 있는 차량 위치 전송. -차량 현재 관리 상태. | 회의록 | 화면 | 비수용 | 현재는 이미지로만 구현,
62 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-005 | 유관기관 자료 조회 (위치정보 및 데이터) | REQ-SFR-005-01 | O행정정보 공동이용 유통망 연계 및 활용 | 제안요청서 | 포탈 | 수용